# Текущий ремонт

|  | Михаил Морозевич с 2009 по 2014 год работал заместителем начальника отдела ценового, строительного и технологического контроля контрольно-ревизионного управления, с 2014 по 2017 год - заместитель начальника управления аудита РУП «Служба ведомственного контроля при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь». С 2018 года аттестованный судебный эксперт. |
| --- | --- |

Уважаемые пользователи Правовой платформы «Бизнес-Инфо»!

Размещаем ответы на вопросы, присланные на интернет-семинар «Текущий ремонт» с участием Михаила Морозевича, специалиста по ценообразованию в строительстве, инженера-строителя, аттестованного судебного эксперта.

Вопрос 1: Дефектный акт составлен в октябре 2020 г. Работы выполнили в марте 2021 г.

Нужно ли переделывать дефектный акт на март 2021 г.?

Ответ: Не нужно.

Действующие НПА не содержат необходимости в актуализации дефектного акта в ситуации, приведенной в вопросе.

Вопрос 2: В формируемый в 2020 году план по текущему ремонту на 2021 год были включены работы по устройству пандуса. В 2021 году из утвержденного плана исключают эти работы, аргументируя тем, что они относятся к новому строительству и устройство пандусов производится в местах проживания лиц с ограниченными физическими возможностями. В подъезде таких не проживает. Привлекают к ответственности за необоснованное включение в план текущего ремонта виновных лиц.

Обоснованны ли такие действия?

Ответ: Такие действия необоснованны.

Комплекс работ по устройству пандусов на крыльцах входов в здания может относиться к текущему ремонту здания (перечисление 3 п.А.15 приложения А к ТКП 45-1.04-206-2010 «Ремонт, реконструкция и реставрация зданий и сооружений. Основные требования по проектированию» (утвержден и введен в действие приказом Минстройархитектуры от 15.07.2010 № 267)).

Сроки и периодичность текущего ремонта зданий принимают с учетом технического состояния строительных конструкций и инженерных систем (п.11.1 СН 1.04.01-2020 «Техническое состояние зданий и сооружений» (утверждены и введены в действие постановлением Минстройархитектуры от 27.10.2020 № 64)).

При этом не ограничивается право заказчика текущего ремонта на устройство пандуса в многоквартирных жилых домах, в которых не проживают физически ослабленные лица.

С учетом изложенного привлечение к ответственности лиц за указанные в вопросе действия не основано на законодательстве.

Вопрос 3: Обязательно ли заказчику разрабатывать локальную смету на текущий ремонт (в том числе для последующего проведения процедур закупок) или достаточно представить дефектный акт потенциальным подрядчикам, поскольку в штате организации сметчик отсутствует?

Ответ: Обязательно.

Выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту осуществляется на основании дефектного акта и сметы (п.9 ст.51 Закона от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»).

Вопрос 4: Организация не строительная. Планируется проведение текущего ремонта (ремонтные работы по территории). В штате нет квалифицированных специалистов: кровельщика, отделочника, слесаря по ремонту и т. п.

Можно ли выполнять текущий ремонт хозспособом? Как оформить рабочих иных профессий для проведения ремонтных работ (ввести временно единицы и перевод или дополнить рабочие инструкции)? Как произвести оплату труда (строительные расценки не разработаны)?

Ответ: Организация вправе выполнять текущий ремонт на своих объектах хозяйственным способом при наличии квалифицированных работников, числящихся в штате организации. Прием на работу вышеуказанных работников и оплата их труда производятся организацией на основании локальных правовых актов, разработанных и утвержденных организацией.

Вопрос 5: Планируется замена окон, дефектный акт составлен.

1. Как определить стоимость текущего ремонта, если в организации нет сметчика?

2. Какую процедуру проводить, если финансирование за счет собственных средств?

3. Договор необходимо заключать на поставку окон и услуги по их установке или договор подряда?

4. Нужен ли технадзор?

Ответ: 1. Должна быть составлена смета на проведение текущего ремонта (п.9 ст.51 Закона от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»). Для составления сметы по текущему ремонту организация вправе привлечь квалифицированного сметчика на основании заключенного гражданско-правового либо трудового договора.

2. В случае финансирования текущего ремонта за счет собственных средств заказчика вид процедуры закупки строительных работ определяется самим заказчиком (абз.35 подп.4.4 п.4 Декрета от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»).

3. В данном случае должен быть заключен договор строительного подряда. Предмет договора - работы по замене заполнений оконных проемов.

Предметом договора является строительство объекта строительства или выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и возмездная передача объекта, результата строительных работ заказчику (п.2 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совмина от 15.09.1998 № 1450).

4. На объекте должен осуществляться технический надзор. Заказчик обязан осуществлять технический надзор самостоятельно или путем заключения договора с инженером (инженерной организацией) (абз.11 ч.1 п.24 Правил № 1450).

Вопрос 6: Необходим ли аттестат соответствия и сертификат в области строительства при выполнении работ по текущему ремонту?

Ответ: Необходимости в получении данных документов у организации нет.

Необходимость получения юридическими лицами аттестатов соответствия на осуществление отдельных видов архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющих) следует из подп.1.11 п.1 Указа от 14.01.2014 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» и Положения об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, утв. постановлением Совмина от 21.03.2014 № 252.

Требование по наличию у организации, выполняющей строительные работы, сертификатов соответствия на выполнение работ в строительстве установлено п.1 ст.1 технического регламента Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY), утв. постановлением Совмина от 31.12.2009 № 1748.

Нормы вышеназванных НПА на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений не распространяются.

Вопрос 7: Относится ли промывка и испытание внутренней системы отопления здания в рамках подготовки к отопительному сезону к текущему ремонту?

Ответ: Не относится.

Работы по техническому обслуживанию действующих систем отопления зданий не относятся к строительной деятельности, так как не включены в перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельности, утв. постановлением Минстройархитектуры от 10.05.2011 № 17.

Вопрос 8: У арендодателя проектная документация на здание от предыдущего владельца, план помещений в которой отличается от существующего расположения: комната приема пищи, гардероб, санузел, душ в проектной документации отсутствуют.

При составлении дефектного акта правильно ли арендатору указывать текущий ремонт помещений, которые нигде не числятся, отсутствуют в проектной документации?

Можно ли выполнять текущий ремонт хозспособом, если в штате нет специалистов строительных специальностей?

Ответ: Дефектный акт составляется арендатором на ремонт фактически занимаемых им помещений.

Форма С-1 «Дефектный акт» подлежит применению организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальными предпринимателями (абз.2 п.2 постановления Минстройархитектуры от 29.04.2011 № 14 «Об установлении формы дефектного акта»).

При составлении формы С-1 обстоятельства, указанные в вопросе, не учитываются. В случае необходимости форма С-1 составляется арендатором на ремонт фактически занимаемых им помещений.

Текущий ремонт должен выполняться квалифицированными специалистами.

Вопрос 9: Обязан ли заказчик заключить допсоглашение к договору и скорректировать неизменную стоимость работ по договору строительного подряда и со ссылкой на какое именно основание п.10 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утв. постановлением Совмина от 18.11.2011 № 1553, в случае, если:

• договор строительного подряда заключен 14.04.2021 по старым индексам;

• финансирование по договору за счет собственных средств;

• 08.04.2021 Минэкономики официально опубликованы новые индексы цен на 2021-2023 годы?

Ответ: Обязан заключить со ссылкой на абз.4 ч.2 п.10 Положения № 1553.

Неизменная договорная цена подлежит корректировке в случае изменения прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке (абз.4 ч.2 п.10 Положения № 1553).

Письмом Минстройархитектуры от 12.04.2021 № 04-2-03/4433 доведены уточненные прогнозные индексы цен в строительстве на 2021-2023 годы с разбивкой по месяцам.

Приведенная норма Положения № 1553 носит императивный характер.

Вопрос 10: Организация наняла индивидуального предпринимателя для выполнения работ по текущему ремонту офиса (поклейка обоев, окраска стен, укладка плитки, перенос розеток). Из первичных документов ИП представил только акт выполненных работ в произвольной форме и договор.

Необходимо ли организации требовать от ИП дополнительные документы или их переоформление, например, в акт С-2а?

Ответ: Индивидуальный предприниматель обязан представить акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а.

Форма акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а применяется для сдачи-приемки строительных работ по текущему ремонту в том числе индивидуальными предпринимателями (ч.3 п.1, абз.2 ч.1 п.9 Инструкции о порядке применения и заполнения форм актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, утв. постановлением Минстройархитектуры от 20.07.2018 № 29).

Вопрос 11: Как узнать, относятся ли работы к текущему ремонту?

Ответ: Необходимо руководствоваться:

• определением понятия: текущий ремонт объекта - совокупность работ, включая строительно-монтажные, пусконаладочные, и мероприятий по предупреждению износа, устранению мелких повреждений и неисправностей, улучшению эстетических качеств объекта, выполняемых в том числе с применением новых материалов и технологий (абз.44 ст.1 Закона от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»);

• приложением А «Перечень основных видов работ, выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений» к ТКП 45-1.04-206-2010 «Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию» (утвержден и введен в действие приказом Минстройархитектуры от 15.07.2010 № 267).

Вопрос 12: Текущий ремонт будет выполнен хозспособом, для чего нужно приобрести материалы.

Обязательна ли смета на приобретение материалов или достаточно дефектного акта и технического задания?

Ответ: В наличии должна быть локальная смета на проведение текущего ремонта.

Выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту осуществляется на основании дефектного акта и сметы (п.9 ст.51 Закона от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»).

Для определения точного количества приобретаемых материальных ресурсов необходима локальная смета на текущий ремонт.

Вопрос 13: Нужен ли техзадзор при сносе зданий пятого класса сложности, если обязательную приемку работ осуществляет земельная служба?

Ответ: Техзадзор нужен.

Снос - освобождение строительной площадки от находящихся на ней объектов недвижимого имущества, а также незаконсервированных не завершенных строительством объектов, осуществляемое путем демонтажа конструкций в целях их дальнейшего использования и (или) с применением разрушающих технологий при нецелесообразности или невозможности их дальнейшего использования (абз.39 ст.1 Закона от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»).

Снос выполняется на основании договора строительного подряда.

Заказчик обязан осуществлять технический надзор самостоятельно или путем заключения договора с инженером (инженерной организацией) (аб.11 ч.1 п.24 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совмина от 15.09.1998 № 1450).

Вопрос 14: Выполняется текущий ремонт жилого дома. Используются средства бюджета. При составлении документов необходимо составлять кроме дефектного акта еще акт обследования, подтверждающий неисправность того или иного оборудования.

Предусмотрена ли форма такого акта обследования, подтверждающего, что оборудование не работоспособно?

Ответ: Такая форма не предусмотрена. Все сведения, подтверждающие неисправность оборудования, можно указать в дефектном акте.

Выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту осуществляется на основании дефектного акта и сметы (п.9 ст.51 Закона от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»).

|  | Справочно Форма С-1 «Дефектный акт» установлена постановлением Минстройархитектуры от 29.04.2011 № 14. |
| --- | --- |

Составление иных документов, являющихся основанием для проведения текущего ремонта объекта, законодательством не предусмотрено.

С учетом изложенного все сведения, подтверждающие неисправность того или иного оборудования, при текущем ремонте жилого дома допустимо указать в дефектном акте.

Вопрос 15: Ремонт по замене деревянных оконных блоков на окна ПВХ в учреждении образования относится к текущему или к капитальному ремонту?

Ответ: Зависит от степени износа оконных блоков.

Замена заполнений оконных и дверных проемов при их износе 60 % и более относится к текущему ремонту зданий (перечисление 1 п.А.5 приложения А к ТКП Ремонт, реконструкция и реставрация зданий и сооружений. Основные требования по проектированию» (утвержден и введен в действие приказом Минстройархитектуры от 15.07.2010 № 267)). В иных случае вышеуказанные работы относятся к капитальному ремонту или модернизации здания.

Вопрос 16: Бюджетное финансирование, текущий ремонт.

Должен ли подрядчик при подготовке своего предложения применять при расчете прогнозные индексы?

Ответ: Должен применять.

Цена предложения подрядчика определяется на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ), указанную в конкурсной документации (документации для переговоров), с применением прогнозных индексов цен в строительстве с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов и отчислений (п.5 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утв. постановлением Совмина от 18.11.2011 № 1553).

Указанная норма законодательства обязательна для применения независимо от источников финансирования строительства.

Исключительное право на данный авторский материал принадлежит ООО «Профессиональные правовые системы»